О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 22.11.2016 № 2654

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 12 декабря 2018 г. № 297 «О бюджете города Ставрополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 22.11.2016 № 2654 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования составляет 1637185,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 49842,63 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 5347,84 тыс. рублей;

2018 год – 8838,58 тыс. рублей;

2019 год – 7578,19 тыс. рублей;

2020 год – 9359,34 тыс. рублей;

2021 год – 9359,34 тыс. рублей;

2022 год – 9359,34 тыс. рублей;

внебюджетных средств в сумме 1587342,56 тыс. рублей, в том числе:

собственников помещений в сумме 94557,16 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 13 437,08 тыс. рублей;

2018 год – 14 482,25 тыс. рублей;

2019 год – 13 658,22 тыс. рублей;

2020 год – 16 604,25 тыс. рублей;

2021 год – 17 666,96 тыс. рублей;

2022 год – 18 708,40 тыс. рублей;

хозяйствующих субъектов в сумме 1492785,40 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 166 587,71 тыс. рублей;

2018 год – 166 879,32 тыс. рублей;

2019 год – 313 666,25 тыс. рублей;

2020 год – 249 286,53 тыс. рублей;

2021 год – 280 682,22 тыс. рублей;

2022 год – 315 683,37 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета города Ставрополя, собственников помещений в многоквартирных домах, хозяйствующих субъектов (организаций коммунальной инфраструктуры в рамках реализации их производственных и инвестиционных программ).

Общий объем финансовых средств составляет 1637185,19 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 49842,63 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 5347,84 тыс. рублей;

2018 год – 8838,58 тыс. рублей;

2019 год – 7578,19 тыс. рублей;

2020 год – 9359,34 тыс. рублей;

2021 год – 9359,34 тыс. рублей;

2022 год – 9359,34 тыс. рублей;

внебюджетных средств в сумме 1587342,56 тыс. рублей, в том числе:

собственников помещений в сумме 94557,16 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 13 437,08 тыс. рублей;

2018 год – 14 482,25 тыс. рублей;

2019 год – 13 658,22 тыс. рублей;

2020 год – 16 604,25 тыс. рублей;

2021 год – 17 666,96 тыс. рублей;

2022 год – 18 708,40 тыс. рублей;

хозяйствующих субъектов в сумме 1492785,40 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 166 587,71 тыс. рублей;

2018 год – 166 879,32 тыс. рублей;

2019 год – 313 666,25 тыс. рублей;

2020 год – 249 286,53 тыс. рублей;

2021 год – 280 682,22 тыс. рублей;

2022 год – 315 683,37 тыс. рублей.

Объем средств бюджета города Ставрополя на 2017 - 2022 годы определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя.

Финансирование расходов за счет средств хозяйствующих субъектов 
и собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающим требования к проведению мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в многоквартирных домах и организациях коммунального комплекса.»;

3) приложение 2 «Перечень и общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя          	А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от                      №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

Раздел I. Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

| № п/п | Наименование основного мероприя тия | Обоснование выделения основного мероприятия | Сроки реализации основного мероприятия (годы) | Объем и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Энергосбережение и энергоэф фектив ность в бюджет ном секторе | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты | 2017 - 2022 | 1 604,97 | 5 973,82 |  |  | 5 973,82 |  | 5 973,82 |  | 5 973,82 |  | 5 973,82 |  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; администрация Октябрьского района города Ставрополя; администрация Промышленного района города Ставрополя; | снижение потребления энергетических ресурсов ежегодно на 3 процента | группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Ленинского района города Ставрополя |  | муниципальном секторе таблицы приложения 1 к муниципальной программе |
| 2. | Энергосбе режение и энергоэф фектив ность в жилищном фонде |  | 2017 - 2022 | 13 437,08 | 14 482,25 |  |  | 13 658,22 |  | 16 604,25 |  | 17 666,96 |  | 18 708,40 |  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах на 10 процентов | группа А. Общие целевые показатели в области энергосбере жения и повышения энергетической эффективности, группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде таблицы приложе ния 1 к муниципаль ной программе |
|  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергосбе режение и энергоэф фективность систем коммуналь ной инфраструк туры |  | 2017 - 2022 | 170 330,58 | 169 744,08 |  | 315 270,62 |  |  | 252 672,05 |  | 284 067,74 |  | 319 068,89 |  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | повышение эффективности использования энергетических ресурсов, снижение потерь при транспорти ровке энергети ческих ресурсов | группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммуналь ной инфраструктуры таблицы приложе ния 1 к муниципаль ной программе |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 742,87 | 2 864,76 |  | 1 604,37 |  |  | 3 385,52 |  | 3 385,52 |  | 3 385,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 166 587,71 | 166 879,32 |  | 313 666,25 |  |  | 249 286,53 |  | 280 682,22 |  | 315 683,37 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Информа ционная поддержка и пропаган да энерго сбереже ния и по вышения энерге тической эффектив ности |  | 2017 - 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; администрация Октябрьского района города Ставрополя; администрация Промышленного района города Ставрополя; администрация Ленинского района города Ставрополя | информационное обеспечение по вопросам энерго сбережения |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  | 5 347,84 | 8 838,58 |  | 7 578,19 |  |  | 9 359,34 |  | 9 359,34 |  | 9 359,34 |  |  |  |  |
| Итого за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  | 13 437,08 | 14 482,25 |  | 13 658,22 |  |  | 16 604,25 |  | 17 666,96 |  | 18 708,40 |  |  |  |  |
| Итого за счет средств хозяйствующих субъектов |  |  |  | 166 587,71 | 166 879,32 |  | 313 666,25 |  |  | 249 286,53 |  | 280 682,22 |  | 315 683,37 |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  | 185 372,63 | 190 200,15 |  | 334 902,66 |  |  | 275 250,12 |  | 307 708,52 |  | 343 751,11 |  |  |  |  |

Раздел II. Характеристика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетном секторе

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | м | 1500 | 0,00 995,64 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Ремонт кровли | шт. | 1 | 0,00 184,33 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.3. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв. м | 110 | 0,00 425,00 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
|  | Итого |  |  | 1 604,97 |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена внутренней системы отопления | м | 100 | 0,00 692,25 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.2. | Замена газоиспользующего оборудования | шт. | 1 | 0,00 203,83 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.3. | Установка приборов учета тепловой энергии | шт. | 7 | 0,00 5 077,74 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя |
|  | Итого |  |  | 5 973,82 |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 7 | 0,00 5 077,74 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Утепление кровли | кв. м | 462 | 0,00 387,48 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.3. | Замена старых наружных дверных блоков на современные утепленные двери | шт. | 4 | 0,00 272,45 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.4. | Теплоизоляция трубопровода системы отопления | м | 160 | 0,00 162,00 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.5. | Ремонт трубопровода и замена арматуры системы отопления | шт./м | 20/24 | 0,00 74,15 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
|  | Итого |  |  | 5 973,82 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 7 | 0,00 5 077,74 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя |
| 1.2. | Ремонт кровли | кв. м | 100 | 0,00 896,08 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
|  | Итого |  |  | 5 973,82 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | кв. м | 500 | 0,00 896,08 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 1.2. | Модернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 7 | 0,00 5 077,74 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя |
|  | Итого |  |  | 5 973,82 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Модернизация индивидуальных тепловых пунктов с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | шт. | 7 | 0,00 5 077,74 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя |
| 1.2. | Ремонт кровли | кв. м | 100 | 0,00 896,08 | средства бюджета города Ставрополя | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
|  | Итого |  |  | 5 973,82 |  |  |

Раздел III. Характеристика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в жилищном фонде

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | шт. | 489 | 663,80 | средства собственников помещений |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | м | 106 492 | 5 084,30 | средства собственников помещений |
| 1.3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 2 941 | 1 100,30 | средства собственников помещений |
| 1.4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения (далее - ГВС) в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 2 615 | 2 114,80 | средства собственников помещений |
| 1.5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | шт. | 9 | 60,00 | средства собственников помещений |
| 1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | шт. | 62 | 52,00 | средства собственников помещений |
| 1.7. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | кв. м | 89 | 42,00 | средства собственников помещений |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 16 | 179,60 | средства собственников помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9. | Замена оконных блоков | кв. м | 176,6 | 696,00 | средства собственников помещений |
| 1.10. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 1 836 | 881,68 | средства собственников помещений |
| 1.11. | Утепление кровли | кв. м | 150 | 300,00 | средства собственников помещений |
| 1.12. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 294 | 240,90 | средства собственников помещений |
| 1.13. | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 4 | 75,00 | средства собственников помещений |
| 1.14. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | шт. | 17 | 1 135,20 | средства собственников помещений |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения (далее – ХВС) | м | 188 | 82,90 | средства собственников помещений |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | шт. | 1 176 | 403,00 | средства собственников помещений |
| 3.2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | шт. | 114 | 325,60 | средства собственников помещений |
|  | Итого |  |  | 13 437,08 |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | шт. | 533 | 702,20 | средства собственников помещений |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | м | 105 888 | 5 170,06 | средства собственников помещений |
| 1.3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 062 | 1 171,90 | средства собственников помещений |
| 1.4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 163 | 2 304,84 | средства собственников помещений |
| 1.5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | шт. | 2 | 20,00 | средства собственников помещений |
| 1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | шт. | 60 | 50,00 | средства собственников помещений |
| 1.7. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | кв. м | 75 | 47,00 | средства собственников помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 10 | 74,80 | средства собственников помещений |
| 1.9. | Замена оконных блоков | кв. м | 231,2 | 936,00 | средства собственников помещений |
| 1.10. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 2 372 | 1 103,80 | средства собственников помещений |
| 1.11. | Утепление кровли | кв. м | 150 | 300,00 | средства собственников помещений |
| 1.12. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 348 | 211,70 | средства собственников помещений |
| 1.13. | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 78 | 234,00 | средства собственников помещений |
| 1.14. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | шт. | 17 | 1 135,20 | средства собственников помещений |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 305 | 146,10 | средства собственников помещений |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | шт. | 1 264 | 448,05 | средства собственников помещений |
| 3.2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | шт. | 230 | 426,60 | средства собственников помещений |
|  | Итого |  |  | 14 482,25 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | шт. | 1 207 | 821,30 | средства собственников помещений |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | м | 105 788 | 4 999,31 | средства собственников помещений |
| 1.3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 2 961 | 1 228,00 | средства собственников помещений |
| 1.4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 180 | 2 351,00 | средства собственников помещений |
| 1.5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | шт. | 8 | 255,40 | средства собственников помещений |
| 1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | шт. | 57 | 46,00 | средства собственников помещений |
| 1.7. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | кв. м | 80 | 38,50 | средства собственников помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 11 | 74,80 | средства собственников помещений |
| 1.9. | Замена оконных блоков | кв. м | 250,6 | 856,00 | средства собственников помещений |
| 1.10. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 2 120 | 992,50 | средства собственников помещений |
| 1.11. | Утепление кровли | кв. м | 150 | 300,00 | средства собственников помещений |
| 1.12. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 222 | 170,90 | средства собственников помещений |
| 1.13. | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 78 | 234,00 | средства собственников помещений |
| 1.14. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | шт. | 3 | 400,00 | средства собственников помещений |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 261 | 101,70 | средства собственников помещений |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | шт. | 1 324 | 477,25 | средства собственников помещений |
| 3.2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | шт. | 180 | 350,06 | средства собственников помещений |
|  | Итого |  |  | 13 658,22 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | шт. | 498 | 713,50 | средства собственников помещений |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | м | 106 542 | 5 152,46 | средства собственников помещений |
| 1.3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 2 658 | 1 119,60 | средства собственников помещений |
| 1.4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 319 | 2 370,10 | средства собственников помещений |
| 1.5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | шт. | 6 | 70,00 | средства собственников помещений |
| 1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | шт. | 57 | 47,50 | средства собственников помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | кв. м | 79 | 42,50 | средства собственников помещений |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 5 | 85,00 | средства собственников помещений |
| 1.9. | Замена оконных блоков | кв. м | 441 | 3 160,00 | средства собственников помещений |
| 1.10. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 1 709 | 846,60 | средства собственников помещений |
| 1.11. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 315 | 157,10 | средства собственников помещений |
| 1.12. | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 83 | 306,80 | средства собственников помещений |
| 1.13. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | шт. | 17 | 1 135,20 | средства собственников помещений |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 557 | 414,40 | средства собственников помещений |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | шт. | 1 490 | 565,89 | средства собственников помещений |
| 3.2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | шт. | 240 | 417,60 | средства собственников помещений |
|  | Итого |  |  | 16 604,25 |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | шт. | 467 | 657,20 | средства собственников помещений |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | м | 106 592 | 5 157,46 | средства собственников помещений |
| 1.3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 2 744 | 1 157,05 | средства собственников помещений |
| 1.4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 264 | 2 369,00 | средства собственников помещений |
| 1.5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | шт. | 18 | 195,00 | средства собственников помещений |
| 1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | шт. | 64 | 49,00 | средства собственников помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | кв. м | 89 | 42,00 | средства собственников помещений |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 12 | 76,00 | средства собственников помещений |
| 1.9. | Замена оконных блоков | кв. м | 390 | 3 115,00 | средства собственников помещений |
| 1.10. | Утепление кровли | кв. м | 350 | 700,00 | средства собственников помещений |
| 1.11. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 2 162 | 1 038,80 | средства собственников помещений |
| 1.12. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 174 | 838,20 | средства собственников помещений |
| 1.13. | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 91 | 234,00 | средства собственников помещений |
| 1.14. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | шт. | 17 | 1 135,20 | средства собственников помещений |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 216 | 96,40 | средства собственников помещений |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | шт. | 1 237 | 493,05 | средства собственников помещений |
| 3.2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | шт. | 112 | 313,60 | средства собственников помещений |
|  | Итого |  |  | 17 666,96 |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | шт. | 536 | 725,40 | средства собственников помещений |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | м | 106 572 | 5 255,46 | средства собственников помещений |
| 1.3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 105 | 1 260,40 | средства собственников помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | м | 3 293 | 2 385,54 | средства собственников помещений |
| 1.5. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | шт. | 15 | 160,00 | средства собственников помещений |
| 1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | шт. | 58 | 40,00 | средства собственников помещений |
| 1.7. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | кв. м | 89 | 42,00 | средства собственников помещений |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | шт. | 12 | 77,20 | средства собственников помещений |
| 1.9. | Замена оконных блоков | кв. м | 629,4 | 4 359,90 | средства собственников помещений |
| 1.10. | Утепление кровли | кв. м | 220 | 440,00 | средства собственников помещений |
| 1.11. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | м | 2 385 | 1 141,25 | средства собственников помещений |
| 1.12. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | м | 145 | 113,20 | средства собственников помещений |
| 1.13. | Установка доводчиков входных дверей | шт. | 78 | 234,00 | средства собственников помещений |
| 1.14. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | шт. | 17 | 1 135,20 | средства собственников помещений |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | м | 459 | 409,20 | средства собственников помещений |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | шт. | 653 | 529,05 | средства собственников помещений |
| 3.2. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | шт. | 220 | 400,60 | средства собственников помещений |
|  | Итого |  |  | 18 708,40 |  |

Раздел IV. Характеристика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры

4.1. В сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Объем финансирования (тыс. руб.) | Экономический эффект |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | единица измерения | количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов на современный аналог | котел | 6 | 66 890,00 | 7 944,00 | тыс. нм куб. | 1 481 | средства хозяйствующих субъектов |
| 2. | Реконструкция насосных установок | система | 3 | 4 153,00 | 796,00 | тыс. кВтч | 167 | средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Реконструкция системы химводоподготовки | система | 3 | 1 780,00 | 382,00 | тыс. кВтч; куб. м | 70,6 0,87 | средства хозяйствующих субъектов |
| 4. | Реконструкция тепловых сетей | м | 898 | 29 253,00 | 2 169,50 | Гкал; куб. м; тыс. кВтч | 1,124 0,444 54,6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в пенополиуретановой (далее – ППУ) изоляции | м | 1 900 | 24 596,00 | 3 497,00 | Гкал; куб. м | 2077,3 258 | средства хозяйствующих субъектов |
| 6. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети | м | 1 000 | 1 752,00 | 1 233,00 | Гкал | 735 | средства хозяйствующих субъектов |
| 7. | Очистка поверхности нагрева котлов | котел | 3 | 790,00 | 635,00 | тыс. нм куб; тыс. кВтч | 100 15 | средства хозяйствующих субъектов |
| 8. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования | котел | 50 | 3 548,00 | 3 218,00 | тыс. нм куб. | 600 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей | система | 6 | 4 070,00 | 2 464,00 | Гкал; тыс. кВтч | 900 200 | средства хозяйствующих субъектов |
| 10. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь тепловой энергии |  |  | - |
| 11. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 136 832,00 | 22 338,50 |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов на современный аналог | котел | 9 | 33 392,00 | 4 399,00 | тыс. нм куб. | 796,4 | средства хозяйствующих субъектов |
| 2. | Реконструкция насосных установок | система | 3 | 1 815,00 | 183,00 | тыс. кВтч | 35,6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Установка системы частотного регулирования насосов | система | 4 | 5 904,00 | 1 780,00 | тыс. кВтч | 345,7 | средства хозяйствующих субъектов |
| 4. | Реконструкция системы химводоподготовки | система | 4 | 6 531,00 | 539,00 | тыс. кВтч; куб. м | 75 2,42 | средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей | м | 1 021 | 51 789,00 | 4 526,80 | Гкал; куб. м; тыс. кВтч | 1,922 5,543 34 | средства хозяйствующих субъектов |
| 6. | Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции | м | 2 000 | 27 185,00 | 3 736,00 | Гкал; куб. м | 2 100 260 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети | м | 1 000 | 1 927 | 1 329,00 | Гкал | 750 | средства хозяйствующих субъектов |
| 8. | Очистка поверхности нагрева котлов | котел | 3 | 870,00 | 766,00 | тыс. нм куб; тыс. кВтч | 120 20 | средства хозяйствующих субъектов |
| 9. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования | котел | 50 | 3 903,00 | 3 314,00 | тыс. нм куб. | 600 | средства хозяйствующих субъектов |
| 10. | Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей | система | 6 | 4 477,00 | 2 625,00 | Гкал; тыс. кВтч | 900 200 | средства хозяйствующих субъектов |
| 11. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь тепловой энергии |  |  | - |
| 12. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии, с момента выявления таких объектов | м | - | - |  |  |  | - |
|  | Итого |  |  | 137 793,00 | 23 197,80 |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов на современный аналог | котел | 15 | 58 124,00 | 7 748,00 | тыс. нм куб. | 1 361,8 | средства хозяйствующих субъектов |
| 2. | Реконструкция насосных установок | система | 4 | 26 289,00 | 5 212,00 | тыс. кВтч | 938,1 | средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Установка системы частотного регулирования насосов | система | 7 | 27 861,00 | 11 337,00 | тыс. кВтч | 2 040,6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Реконструкция системы химводоподготовки | система | 6 | 5 336,00 | 529,00 | тыс. кВтч; куб. м | 60 5,5 | средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей | м | 1 979 | 123 167,00 | 8 846,10 | Гкал; куб. м; тыс. кВтч | 6,62 13,475 47 | средства хозяйствующих субъектов |
| 6. | Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции | м | 2 300 | 32 820,00 | 4 892,00 | Гкал; куб. м | 2 513 3 285 | средства хозяйствующих субъектов |
| 7. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети | м | 1 000 | 2 025,00 | 1 405,00 | Гкал | 750 | средства хозяйствующих субъектов |
| 8. | Очистка поверхности нагрева котлов | котел | 3 | 915,00 | 794,00 | тыс. нм куб; тыс. кВтч | 120 20 | средства хозяйствующих субъектов |
| 9. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования | котел | 50 | 4 290,00 | 3 414,00 | тыс. нм куб. | 600 | средства хозяйствующих субъектов |
| 10. | Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей | система | 6 | 4 920,00 | 2 145,00 | Гкал; тыс. кВтч | 700 150 | средства хозяйствующих субъектов |
| 11. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь тепловой энергии |  |  | - |
| 12. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 285 747,00 | 46 322,10 |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов на современный аналог | котел | 5 | 26 675,00 | 4 237,00 | тыс. нм куб. | 723 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Реконструкция насосных установок | система | 1 | 3 460,00 | 552,00 | тыс. кВтч | 92,1 | средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Установка системы частотного регулирования насосов | система | 7 | 34 023,00 | 8 458,00 | тыс. кВтч | 1 410,8 | средства хозяйствующих субъектов |
| 4. | Реконструкция системы химводоподготовки | система | 1 | 2 064,00 | 242,00 | тыс. кВтч; куб. м | 25 1,5 | средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей | м | 1 200 | 106 028,00 | 6 429,10 | Гкал; куб. м; тыс. кВтч | 2,757 9,778 65 | средства хозяйствующих субъектов |
| 6. | Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции | м | 2 300 | 34 461,00 | 5 171,00 | Гкал; куб. м | 2 513 3 285 | средства хозяйствующих субъектов |
| 7. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети | м | 1 000 | 2 130,00 | 1 485,00 | Гкал | 750 | средства хозяйствующих субъектов |
| 8. | Очистка поверхности нагрева котлов | котел | 3 | 1 100,00 | 823,00 | тыс. нм куб; тыс. кВтч | 120 20 | средства хозяйствующих субъектов |
| 9. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования | котел | 50 | 4 719,00 | 3 516,00 | тыс. нм куб | 600 | средства хозяйствующих субъектов |
| 10. | Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей | система | 6 | 5 412,00 | 2 285,00 | Гкал; тыс. кВтч | 700 150 | средства хозяйствующих субъектов |
| 11. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь тепловой энергии |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 220 072,00 | 33 198,10 |  |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов на современный аналог | котел | 7 | 92 853,00 | 12 009,00 | тыс. нм куб. | 1 989,5 | средства хозяйствующих субъектов |
| 2. | Реконструкция насосных установок | система | 1 | 20 578,00 | 2 217,00 | тыс. кВтч | 342,8 | средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Установка системы частотного регулирования насосов | система | 5 | 18 150,00 | 10 585,00 | тыс. кВтч | 1 636,4 | средства хозяйствующих субъектов |
| 4. | Реконструкция системы химводоподготовки | система | 1 | 2 631,00 | 709,20 | тыс. кВтч; куб. м | 40 7 | средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей | м | 647 | 65 203,00 | 4 243,30 | Гкал; куб. м; тыс. кВтч | 1,678 7,028 45 | средства хозяйствующих субъектов |
| 6. | Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции | м | 2 300 | 36 200,00 | 5 465,00 | Гкал; куб. м | 2 513 3 285 | средства хозяйствующих субъектов |
| 7. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети | м | 1 000 | 2 250,00 | 1 569,00 | Гкал | 750 | средства хозяйствующих субъектов |
| 8. | Очистка поверхности нагрева котлов | котел | 3 | 1 200,00 | 854,00 | тыс. нм куб; тыс. кВтч | 120 20 | средства хозяйствующих субъектов |
| 9. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования | котел | 50 | 5 200,00 | 3 622,00 | тыс. нм куб. | 600 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей | система | 6 | 6 000,00 | 2 435,00 | Гкал; тыс. кВтч | 700 150 | средства хозяйствующих субъектов |
| 11. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь тепловой энергии |  |  | - |
| 12. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 250 265,00 | 43 708,50 |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена котлов на современный аналог | котел | 10 | 98 318,00 | 13 233,00 | тыс. нм куб. | 2 128,5 | средства хозяйствующих субъектов |
| 2. | Установка системы частотного регулирования насосов | система | 1 | 584,00 | 251,00 | тыс. кВтч | 36 | средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей | м | 1 642 | 131 149,00 | 11 229,00 | Гкал; куб. м; тыс. кВтч | 4,417 16,76 50 | средства хозяйствующих субъектов |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции | м | 2 300 | 38 000,00 | 4 662,00 | Гкал; куб. м | 2 513 3 285 | средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети | м | 1 000 | 2 400,00 | 1 659,00 | Гкал | 750 | средства хозяйствующих субъектов |
| 6. | Очистка поверхности нагрева котлов | котел | 3 | 1 300,00 | 886,00 | тыс. нм куб; тыс. кВтч | 120 20 | средства хозяйствующих субъектов |
| 7. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования | котел | 50 | 5 700,00 | 3 730,00 | тыс. нм куб. | 600 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей | система | 6 | 6 600,00 | 3 386,00 | Гкал; тыс. кВтч | 700 150 | средства хозяйствующих субъектов |
| 9. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь тепловой энергии |  |  | - |
| 10. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи тепловой энергии, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  | 284 051,00 | 39 036,00 |  |  |  |

4.2. В сфере водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Объем финансирования (тыс. руб.) | Экономический эффект |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | единица измерения | количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов | км | 5 | 13 500,00 | 3 950,00 | тыс. куб. м | 100 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.2. | Внедрение частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций | шт. | 8 | 4 100,00 | 1 950,00 | тыс. кВтч | 285 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.3. | Ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов | - | - | 1 100,00 | 360,00 | тыс. куб. м | 9 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | шт. | 6 | 275,00 | 43,00 | тыс. кВтч | 6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.5. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь воды |  |  | - |
| 1.6. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | км | 1 | 5 000,00 | 140,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
|  | Итого |  |  | 23 975,00 | 6 443,00 |  |  |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов | км | 5 | 14 000,00 | 4 150,00 | тыс. куб. м | 100 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.2. | Внедрение частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций | шт. | 5 | 2 700,00 | 1 280,00 | тыс. кВтч | 180 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.3. | Ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов | - | - | 1 200,00 | 380,00 | тыс. куб. м | 9 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.4. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | шт. | 6 | 290,00 | 45,00 | тыс. кВтч | 6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь воды |  |  | - |
| 1.6. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | км | 1 | 5 000,00 | 145,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
|  | Итого |  |  | 23 190,00 | 6 000,00 |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов | км | 5 | 14 600,00 | 4 350,00 | тыс. куб. м | 100 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.2. | Внедрение частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций | шт. | 1 | 600,00 | 270,00 | тыс. кВтч | 36 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.3. | Ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов | - | - | 1 250,00 | 400,00 | тыс. куб. м | 9 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.4. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | шт. | 5 | 255,00 | 39,00 | тыс. кВтч | 5 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь воды |  |  | - |
| 1.6. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перекладка сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | км | 1 | 5 200,00 | 150,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
|  | Итого |  |  | 21 905,00 | 5 209,00 |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов | км | 5 | 15 200,00 | 4 550,00 | тыс. куб. м | 100 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.2. | Внедрение частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций | шт. | 1 | 660,00 | 283,00 | тыс. кВтч | 36 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.3. | Ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов | - | - | 1 500,00 | 418,00 | тыс. куб. м | 9 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.4. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | шт. | 6 | 320,00 | 49,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь воды |  |  | - |
| 1.6. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | км | 1 | 5 400,00 | 156,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
|  | Итого |  |  | 23 080,00 | 5 456,00 |  |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов | км | 5 | 15 800,00 | 4 760,00 | тыс. куб. м | 100 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.2. | Внедрение частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций | шт. | 1 | 720,00 | 295,00 | тыс. кВтч | 36 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.3. | Ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов | - | - | 1 700,00 | 441,00 | тыс. куб. м | 9 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.4. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | шт. | 6 | 340,00 | 51,00 | тыс. кВтч | 6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь воды |  |  | - |
| 1.6. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | км | 1 | 5 600,00 | 145,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
|  | Итого |  |  | 24 160,00 | 5 692,00 |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов | км | 5 | 16 400,00 | 4 980,00 | тыс. куб. м | 100 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.2. | Внедрение частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций | шт. | 1 | 790,00 | 310,00 | тыс. кВтч | 36 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.3. | Ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов | - | - | 1 900,00 | 458,00 | тыс. куб. м | 9 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.4. | Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии | шт. | 6 | 360,00 | 53,00 | тыс. кВтч | 6 | средства хозяйствующих субъектов |
| 1.5. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | м | - | - | уменьшение потерь воды |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.6. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | м | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | км | 1 | 5 800,00 | 172,00 | тыс. кВтч | 20 | средства хозяйствующих субъектов |
|  | Итого |  |  | 25 250,00 | 5 973,00 |  |  |  |

4.3. В сфере уличного освещения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Объем и источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения города Ставрополя | км | 36 | 5 780,71 | 5 896,32 | 6 014,25 | 6 134,53 | 6 257,22 | 6 382,37 |
|  |  |  |  | за счет средств хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация и реконструкция систем уличного освещения в городе Ставрополе с установкой газоразрядных ламп, светильников с возможностью диммирования и систем управления освещением. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) с установкой счетчиков электрической энергии | система | 1 | 3 742,87 | 2 864,76 | 1 604,37 | 3 385,52 | 3 385,52 | 3 385,52 |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы
администрации города Ставрополя                                                                                                                        Ю.В. Белолапенко