ООО «Гео-центр СК»

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 12б, оф 1

ИНН 2635104623, ОГРН 1072635016970

Тел: (8652)33-36-60

e-mail: Geocentr_sk@mail.ru

Заказчик: ООО «СоюзДонСтрой»

Внесение изменений в документацию по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории)

объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края»

Проект планировки территории

2024/04-2-ППТ

2024 год

Состав документации по планировке территории

| № | Том | Раздел |
| --- | --- | --- |
| 2023/04-2-ППТ | - Основная часть проекта планировки территории | 1. Графическая часть 2. Положение о размещении линейных объектов |
| 2023/04-2-ППТ | - Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 3. Графическая часть 4. Пояснительная записка |
| 2023/04-2-ПМТ | - Основная часть проекта межевания территории | - Графическая часть - Текстовая часть |
| 2023/04-2-ПМТ | - Материалы по обоснованию проекта межевания территории | - Графическая часть - Пояснительная записка |

ООО «Гео-центр СК»

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 12б, оф 1

ИНН 2635104623, ОГРН 1072635016970

Тел: (8652)33-36-60

e-mail: Geocentr_sk@mail.ru

Заказчик: ООО «СоюзДонСтрой»

Внесение изменений в документацию по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории)

объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края»

Проект планировки территории

2024/04-2-ППТ

Том 1: «Основная часть проекта планировки территории»

Раздел 2: «Положение о размещении линейных объектов. Текстовая часть»

2024 год

Содержание

| Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- |
| Раздел 2: «Положение о размещении линейных объектов. Текстовая часть» |  |
| Основание для разработки проект планировки территории | 2 |
| Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 5 |
| Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 1 |
| Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта | 9 |
| Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 1 |
| Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 1 |
| Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 1 |
| Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 2 |
| Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 1 |
| Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 1 |
| Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и правил землепользования и застройки. | 1 |
| Информация по обоснованию отсутствия некоторых положений планировки территории | 1 |

- Основание для разработки проект планировки территории

Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» выполнена на основании Приказа Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края № 207 от 27.04.2024 г.

Документация разработана на основе:

- Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

- Правил землепользования и застройки Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

- Генеральный план Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

- Генеральный план муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Астраханской области;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. Технический регламент о требования пожарной безопасности "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов";

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектом предусмотрено строительство: канализационного коллектора протяженностью около 11 км; насосной станции (отвод площадью 0,364 га); площадки очистных сооружений (отвод площадью 19,5 га); подъездной дороги к очистным сооружениям IV категории протяженностью 1,3 км; сбросного коллектора протяженностью 1,99 км. Также в проекте присутствуют временные отводы – площадка стоянки техники, площадка складирования материалов и сборки конструкций, городок строителей – общей площадью 0,2 га.

Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства, реконструкции, капитального ремонта, обоснование выбранного варианта трассы

Канализационный самотечный коллектор от точки подключения до КНС

От точки подключения у КНС на пр. Российский вдоль ул. Пирогова по землям населенных пунктов с учетом естественного уклона местности к существующей канализационной насосной станции «Южная» находящаяся на перекрестке улиц Пирогова и Доваторцев. Трасса проходит по незастроенной территории, вдоль проселочных дорог, мимо нового строительства многоквартирного жилого дома, по тротуарной дорожке вдоль частного сектора, не выходя на проезжую часть ул. Пирогова. Альтернативные маршруты трассировки отсутствуют.

Канализационная насосная станция

Канализационная насосная станция размещена в едином пятне застройки с существующей насосной станцией «Южная». Место посадки КНС выбрана с учетом санитарно-защитной зоны 20,0 м до жилых застроек, а также с учетом охранной зоны высоковольтной линии 110 кВ. Существующая площадка КНС «Южная» является самой нижней точкой рельефа и является узлом сбора хозяйственно-бытовых сточных вод сложившейся застройки. В виду того, что новая КНС предусматривает прием сточных вод не только от перспективных территорий застройки, но и для перекачки стоков от существующей КНС «Южная», площадку под застройку новой КНС принято расположить в существующем пятне застройки. Альтернативные варианты расположения новой КНС отсутствуют.

Канализационный напорный коллектор

Напорный коллектор из 2-х труб Ø560 мм (РР) предусмотрен на участках:

- от проектируемой КНС (район пересечения ул. Пирогова и ул. Доваторцев) вдоль ул. Доваторцев до пересечения с ул. 2-й Юго-Западный проезд;

- по ул. 2-й Юго-Западный проезд до ул. 2-й Параллельный проезд;

- по ул. 2-й Параллельный проезд до ул. 3-й Юго-Западный проезд;

- по ул. 3-й Юго-Западный проезд до ул. Космонавтов;

- по ул. Космонавтов до ул. Южный Обход;

- переход под ул. Космонавтов до камеры гашения.

Трубопроводы укладываются вдоль автостоянок, незастроенной территории, вдоль обочин открытым и закрытым способом.

Переходы через ул. Доваторцев, ул. 2-й Параллельный проезд, ул. 3-й Юго-Западный проезд, ул. Южный Обход осуществляются безтраншейным методом (ГНБ) в футляре из трубы РР Ø800 мм.

Так как на протяжении трассы напорного коллектора встречаются стесненные участки для производства работ (согл. п. 11.35 СП 31.13330), то напорный коллектор укладывается с обязательным заполнением бетоном зазора между уложенной трубой и стенками канала бурения (150 мм).

Трасса напорного коллектора проложена таким образом, чтобы трубы не попадали под проезжую часть, а оставались в придорожной зоне.

На стадии Рабочая документация уточняется приближение к сопутствующим инженерным сетям и зданиям, предусматриваются футляры.

Стартово-приемные котлованы после окончания работ засыпаются местным грунтом с уплотнением и восстанавливается покрытие:

- асфальт мелкозернистый – 8,0 см.

- асфальт крупнозернистый – 8,0 см;

- асфальт крупнозернистый пористый – 10,0 см;

- укатываемый тощий бетон – 33,0 см;

- щебень – 10,0 см;

- песок – 70,0 см;

Канализационный самотечный коллектор от камеры гашения до площадки ОСК

Коллектор прокладывается по единственному возможному маршруту с параллельным следованием вдоль а/д Южный обход.

Способ прокладки канализационного коллектора принят комбинированный с применением бестраншейного способа на самых стесненных и ответственных участках прокладки. При выборе способа бестраншейной прокладки участков канализационного коллектора были приняты во внимание следующие факторы:

- соблюдение прямолинейной трассы коллектора;

- соблюдение четко установленного уклона трассы;

- отсутствие овализации и полостей между рабочим трубопроводом грунтом ненарушенной структуры;

- возможность выполнения рабочих котлованов, не нарушая геологическое строение грунтов;

- возможность восприятия как динамических, так и статических нагрузок рабочим трубопроводом без дополнительных защитных мероприятий.

На основании вышеизложенного в качестве бестраншейного метода прокладки канализационного коллектора принимается микротоннелирование (МТПК) с применением - микротоннелепроходческого комплекса AVN.

Принято решение применить конструкцию смотровых и перепадных колодцев по технологии «опускной колодец», а также из железобетонных сборных колодцев и монолитных железобетонных камер перепадных колодцев. Конструктивно опускные колодцы выполнены по типовой серии № 381801 разработанной ЗАО "Тоннельпроект". Данная технология позволяет без нарушения структуры грунтов выстроить скелет колодца, который на стадии строительно-монтажных работ выполняет роль стартово-приемной камеры МПТК. После производства работ по проходке щита МПТК данное сооружение путем внутренней обделки и обустройства принимает вид эксплуатационного канализационного колодца. В качестве рабочего трубопровода применяется труба железобетонная (тип Тн) D=1310/1000мм.

Самотечный коллектор прокладывается с оптимальными в гидравлическом смысле параметрами уклона коллектора i=0.003 при наполнении d=0.592 и скорости v=1.671 м/с.

В качестве рабочего трубопровода применяется труба КОРСИС ПРО DN/ID1000 P SN8.

Исключение составляет только переход через а/д Р-217 Южный обход. Для перехода применен участок микротоннеля D 1,2 м, выполняющий роль футляра.

Также на выбор трассы повлиял уклон территории – естественное понижение территории направлено на выезд из г. Ставрополя вдоль улицы Южный Обход, а далее к руч. Волчий. Также выбор трассы ограничен отсутствием достаточного количества земельных участков не в частной собственности, свободными от инженерных сетей коридорами для прокладки коммуникаций.

В административном отношении участок работ расположен в г. Ставрополе, Промышленный район, вдоль улиц: Российский проспект, ул. 45 Параллель, ул. Пирогова, ул. Доваторцев, 2-й Юго-Западный проезд, 2-й Параллельный проезд, 3-й Юго-Западный проезд, ул. Космонавтов, Южный обход, Восточный обход и заканчивается параллельно автодороге Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в районе СТ «Зорька».

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта

Точкой подключения является колодец в районе КНС на пр. Российский. Конечный пункт – сброс очищенных сточных вод в ручей Волчий.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении изучаемая территория располагается в Ставропольском крае, г. Ставрополь, Промышленном районе и в Шпаковском муниципальном округе.

- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

| № характерной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Границы зоны размещения линейного объекта №1 |  |  |
| 1 | 472 590,48 | 1 311 072,54 |
| 2 | 472 584,31 | 1 311 104,96 |
| 3 | 472 604,94 | 1 311 108,89 |
| 4 | 472 611,11 | 1 311 076,47 |
| 1 | 472 590,48 | 1 311 072,54 |
| Границы зоны размещения линейного объекта №2 |  |  |
| 1 | 472 582,27 | 1 311 112,66 |
| 2 | 472 576,10 | 1 311 145,08 |
| 3 | 472 596,73 | 1 311 149,00 |
| 4 | 472 602,90 | 1 311 116,59 |
| 1 | 472 582,27 | 1 311 112,66 |
| Границы зоны размещения линейного объекта №3 |  |  |
| 1 | 472 543,75 | 1 311 091,63 |
| 2 | 472 537,58 | 1 311 124,05 |
| 3 | 472 558,21 | 1 311 127,98 |
| 4 | 472 564,38 | 1 311 095,56 |
| 1 | 472 543,75 | 1 311 091,63 |
| Границы зоны размещения линейного объекта №4 |  |  |
| 1 | 472 596,55 | 1 319 630,37 |
| 2 | 472 583,49 | 1 319 607,88 |
| 3 | 472 561,87 | 1 319 620,44 |
| 4 | 472 574,92 | 1 319 642,92 |
| 1 | 472 596,55 | 1 319 630,37 |
| Границы зоны размещения линейного объекта №5 |  |  |
| 1 | 472 806,82 | 1 320 076,39 |
| 2 | 472 791,89 | 1 320 050,37 |
| 3 | 472 774,35 | 1 320 060,56 |
| 4 | 472 789,39 | 1 320 086,46 |
| 1 | 472 806,82 | 1 320 076,39 |
| Границы зоны размещения линейного объекта №6 |  |  |
| 1 | 472 969,10 | 1 320 569,75 |
| 2 | 472 974,14 | 1 320 540,17 |
| 3 | 472 954,01 | 1 320 536,74 |
| 4 | 472 948,96 | 1 320 566,31 |
| 1 | 472 969,10 | 1 320 569,75 |
| Границы зоны размещения линейного объекта №7 |  |  |
| 1 | 471 023,97 | 1 320 115,72 |
| 2 | 470 545,31 | 1 319 964,85 |
| 3 | 470 630,43 | 1 319 688,90 |
| 4 | 470 652,41 | 1 319 695,68 |
| 5 | 470 675,24 | 1 319 621,66 |
| 6 | 470 211,72 | 1 319 471,11 |
| 7 | 470 235,55 | 1 319 377,44 |
| 8 | 470 268,55 | 1 319 247,75 |
| 9 | 470 173,27 | 1 319 210,48 |
| 10 | 470 220,48 | 1 319 081,86 |
| 11 | 470 265,96 | 1 318 939,25 |
| 12 | 470 309,79 | 1 318 795,68 |
| 13 | 470 358,12 | 1 318 653,52 |
| 14 | 470 405,76 | 1 318 511,51 |
| 15 | 470 448,52 | 1 318 368,60 |
| 16 | 470 474,97 | 1 318 221,93 |
| 17 | 470 493,41 | 1 318 073,73 |
| 18 | 470 511,09 | 1 317 923,93 |
| 19 | 470 543,38 | 1 317 777,04 |
| 20 | 470 579,27 | 1 317 631,27 |
| 21 | 470 614,66 | 1 317 485,29 |
| 22 | 470 655,78 | 1 317 340,80 |
| 23 | 470 698,98 | 1 317 196,39 |
| 24 | 470 754,94 | 1 317 045,01 |
| 25 | 470 797,18 | 1 317 060,03 |
| 26 | 470 810,37 | 1 317 023,72 |
| 27 | 470 864,83 | 1 316 880,57 |
| 28 | 470 918,72 | 1 316 704,49 |
| 29 | 470 927,01 | 1 316 668,38 |
| 30 | 470 941,15 | 1 316 617,26 |
| 31 | 470 960,48 | 1 316 523,27 |
| 32 | 470 974,46 | 1 316 472,88 |
| 33 | 470 989,77 | 1 316 373,65 |
| 34 | 470 995,24 | 1 316 349,01 |
| 35 | 471 055,64 | 1 316 104,89 |
| 36 | 471 098,06 | 1 315 924,15 |
| 37 | 471 124,75 | 1 315 886,68 |
| 38 | 471 123,76 | 1 315 855,57 |
| 39 | 471 151,82 | 1 315 709,23 |
| 40 | 471 221,21 | 1 315 568,36 |
| 41 | 471 255,85 | 1 315 464,32 |
| 42 | 471 277,67 | 1 315 471,58 |
| 43 | 471 384,89 | 1 315 481,45 |
| 44 | 471 397,04 | 1 315 458,76 |
| 45 | 471 409,39 | 1 315 190,11 |
| 46 | 471 397,44 | 1 315 181,33 |
| 383 | 471 402,21 | 1 315 116,18 |
| 47 | 471 403,19 | 1 315 044,90 |
| 48 | 471 417,41 | 1 315 043,41 |
| 49 | 471 442,10 | 1 314 653,32 |
| 50 | 471 464,96 | 1 314 653,73 |
| 51 | 471 474,63 | 1 314 664,35 |
| 52 | 471 486,14 | 1 314 664,73 |
| 53 | 471 485,77 | 1 314 675,81 |
| 54 | 471 486,44 | 1 314 676,55 |
| 55 | 471 867,25 | 1 314 699,91 |
| 56 | 471 875,89 | 1 314 697,29 |
| 57 | 471 882,61 | 1 314 572,91 |
| 58 | 471 907,90 | 1 314 574,26 |
| 59 | 471 914,87 | 1 314 485,48 |
| 60 | 471 904,39 | 1 314 484,34 |
| 61 | 471 914,94 | 1 314 319,00 |
| 62 | 471 926,23 | 1 314 319,83 |
| 63 | 471 933,89 | 1 314 206,97 |
| 64 | 471 924,40 | 1 314 206,25 |
| 65 | 471 927,84 | 1 314 131,42 |
| 66 | 471 900,57 | 1 314 129,56 |
| 67 | 471 906,97 | 1 314 014,23 |
| 68 | 471 911,75 | 1 313 953,14 |
| 69 | 471 914,26 | 1 313 950,99 |
| 70 | 471 914,51 | 1 313 947,84 |
| 71 | 471 912,39 | 1 313 945,36 |
| 72 | 471 913,05 | 1 313 936,86 |
| 73 | 471 846,04 | 1 313 920,72 |
| 74 | 471 798,06 | 1 313 909,37 |
| 75 | 471 796,77 | 1 313 907,28 |
| 76 | 471 793,07 | 1 313 906,40 |
| 77 | 471 790,97 | 1 313 907,70 |
| 78 | 471 623,53 | 1 313 868,10 |
| 79 | 471 622,88 | 1 313 867,04 |
| 80 | 471 548,30 | 1 313 848,82 |
| 81 | 471 546,15 | 1 313 857,21 |
| 82 | 471 509,05 | 1 313 847,99 |
| 83 | 471 508,76 | 1 313 847,51 |
| 84 | 471 322,66 | 1 313 801,26 |
| 85 | 471 314,16 | 1 313 815,36 |
| 86 | 471 299,46 | 1 313 854,64 |
| 87 | 471 262,00 | 1 313 840,63 |
| 88 | 471 277,99 | 1 313 797,87 |
| 89 | 471 331,72 | 1 313 708,76 |
| 90 | 471 343,43 | 1 313 710,95 |
| 91 | 471 344,23 | 1 313 708,02 |
| 92 | 471 341,79 | 1 313 707,10 |
| 93 | 471 361,56 | 1 313 654,71 |
| 94 | 471 421,20 | 1 313 677,21 |
| 95 | 471 419,02 | 1 313 682,99 |
| 96 | 471 442,07 | 1 313 667,32 |
| 97 | 471 440,53 | 1 313 673,87 |
| 98 | 471 444,19 | 1 313 672,08 |
| 99 | 471 453,01 | 1 313 655,61 |
| 100 | 471 456,84 | 1 313 632,44 |
| 101 | 471 474,55 | 1 313 637,85 |
| 102 | 471 483,49 | 1 313 628,40 |
| 103 | 471 496,07 | 1 313 595,29 |
| 104 | 471 553,05 | 1 313 372,60 |
| 105 | 471 545,98 | 1 313 362,98 |
| 106 | 471 549,97 | 1 313 331,24 |
| 107 | 471 574,95 | 1 313 297,51 |
| 108 | 471 600,13 | 1 313 214,43 |
| 109 | 471 606,71 | 1 313 178,64 |
| 110 | 471 609,17 | 1 313 174,97 |
| 111 | 471 671,28 | 1 312 968,71 |
| 112 | 471 675,31 | 1 312 955,34 |
| 113 | 471 696,65 | 1 312 882,20 |
| 114 | 471 709,88 | 1 312 859,29 |
| 115 | 471 718,56 | 1 312 842,06 |
| 116 | 471 735,22 | 1 312 790,16 |
| 117 | 471 777,56 | 1 312 742,14 |
| 118 | 471 929,50 | 1 312 511,42 |
| 119 | 471 973,10 | 1 312 458,09 |
| 120 | 472 029,05 | 1 312 404,15 |
| 121 | 472 056,68 | 1 312 332,91 |
| 122 | 472 113,13 | 1 312 285,75 |
| 123 | 472 120,43 | 1 312 234,78 |
| 124 | 472 134,42 | 1 312 207,25 |
| 125 | 472 143,46 | 1 312 133,51 |
| 126 | 472 173,31 | 1 312 051,72 |
| 127 | 472 184,37 | 1 312 054,93 |
| 128 | 472 240,34 | 1 311 870,30 |
| 129 | 472 366,84 | 1 311 520,46 |
| 130 | 472 428,65 | 1 311 533,82 |
| 131 | 472 466,49 | 1 311 532,11 |
| 132 | 472 518,02 | 1 311 282,16 |
| 133 | 472 557,58 | 1 311 256,13 |
| 134 | 472 591,06 | 1 311 262,96 |
| 135 | 472 609,81 | 1 311 172,13 |
| 136 | 472 632,33 | 1 311 176,78 |
| 137 | 472 608,95 | 1 311 290,09 |
| 138 | 472 562,29 | 1 311 280,56 |
| 139 | 472 538,62 | 1 311 296,13 |
| 140 | 472 485,40 | 1 311 554,28 |
| 141 | 472 426,71 | 1 311 556,93 |
| 142 | 472 381,63 | 1 311 547,19 |
| 143 | 472 262,18 | 1 311 877,56 |
| 144 | 472 199,79 | 1 312 083,34 |
| 145 | 472 187,55 | 1 312 079,79 |
| 146 | 472 165,97 | 1 312 138,92 |
| 147 | 472 156,76 | 1 312 214,06 |
| 148 | 472 142,66 | 1 312 241,81 |
| 149 | 472 134,65 | 1 312 297,75 |
| 150 | 472 075,98 | 1 312 346,76 |
| 151 | 472 049,37 | 1 312 415,37 |
| 152 | 471 990,04 | 1 312 473,71 |
| 153 | 471 946,99 | 1 312 526,68 |
| 154 | 471 795,88 | 1 312 756,14 |
| 155 | 471 755,65 | 1 312 801,76 |
| 156 | 471 739,91 | 1 312 850,81 |
| 157 | 471 730,12 | 1 312 870,22 |
| 158 | 471 717,95 | 1 312 891,30 |
| 159 | 471 697,36 | 1 312 961,89 |
| 160 | 471 693,30 | 1 312 975,35 |
| 161 | 471 630,20 | 1 313 184,93 |
| 162 | 471 628,46 | 1 313 187,50 |
| 163 | 471 622,52 | 1 313 219,86 |
| 164 | 471 595,81 | 1 313 308,00 |
| 165 | 471 572,04 | 1 313 340,09 |
| 166 | 471 569,94 | 1 313 356,75 |
| 167 | 471 578,03 | 1 313 367,76 |
| 168 | 471 518,01 | 1 313 602,30 |
| 169 | 471 503,24 | 1 313 640,59 |
| 170 | 471 489,60 | 1 313 655,50 |
| 171 | 471 502,56 | 1 313 674,59 |
| 172 | 471 379,30 | 1 313 758,33 |
| 173 | 471 355,50 | 1 313 753,89 |
| 174 | 471 347,33 | 1 313 783,69 |
| 175 | 471 523,55 | 1 313 827,48 |
| 176 | 471 523,84 | 1 313 827,97 |
| 177 | 471 529,55 | 1 313 829,39 |
| 178 | 471 531,68 | 1 313 821,09 |
| 179 | 471 637,60 | 1 313 846,96 |
| 180 | 471 638,19 | 1 313 847,93 |
| 181 | 471 786,99 | 1 313 883,12 |
| 182 | 471 789,11 | 1 313 881,82 |
| 183 | 471 811,34 | 1 313 887,10 |
| 184 | 471 812,62 | 1 313 889,18 |
| 185 | 471 851,38 | 1 313 898,35 |
| 186 | 471 930,44 | 1 313 917,39 |
| 187 | 471 936,84 | 1 313 927,74 |
| 188 | 471 936,06 | 1 313 937,66 |
| 189 | 471 938,18 | 1 313 940,14 |
| 190 | 471 936,45 | 1 313 962,28 |
| 191 | 471 933,94 | 1 313 964,43 |
| 192 | 471 929,92 | 1 314 015,77 |
| 193 | 471 924,80 | 1 314 108,16 |
| 194 | 471 951,85 | 1 314 110,00 |
| 195 | 471 948,40 | 1 314 185,01 |
| 196 | 471 958,38 | 1 314 185,77 |
| 197 | 471 947,62 | 1 314 344,46 |
| 198 | 471 936,42 | 1 314 343,64 |
| 199 | 471 928,74 | 1 314 463,86 |
| 200 | 471 939,54 | 1 314 465,05 |
| 201 | 471 929,07 | 1 314 598,42 |
| 202 | 471 904,34 | 1 314 597,10 |
| 203 | 471 897,98 | 1 314 714,63 |
| 204 | 471 869,97 | 1 314 723,12 |
| 205 | 471 475,72 | 1 314 698,94 |
| 206 | 471 464,88 | 1 314 687,03 |
| 207 | 471 464,17 | 1 314 687,01 |
| 208 | 471 463,09 | 1 314 685,82 |
| 209 | 471 439,14 | 1 315 064,26 |
| 210 | 471 424,60 | 1 315 065,78 |
| 211 | 471 416,50 | 1 315 167,60 |
| 212 | 471 433,38 | 1 315 168,94 |
| 213 | 471 419,78 | 1 315 465,02 |
| 214 | 471 397,97 | 1 315 505,76 |
| 215 | 471 274,65 | 1 315 494,40 |
| 216 | 471 270,53 | 1 315 493,03 |
| 217 | 471 242,53 | 1 315 577,12 |
| 218 | 471 173,82 | 1 315 716,61 |
| 219 | 471 146,83 | 1 315 857,39 |
| 220 | 471 147,98 | 1 315 893,71 |
| 221 | 471 119,42 | 1 315 933,81 |
| 222 | 471 078,00 | 1 316 110,28 |
| 223 | 471 017,63 | 1 316 354,26 |
| 224 | 470 997,35 | 1 316 444,37 |
| 225 | 470 992,11 | 1 316 496,88 |
| 226 | 470 982,85 | 1 316 528,67 |
| 227 | 470 963,52 | 1 316 622,65 |
| 228 | 470 949,31 | 1 316 674,02 |
| 229 | 470 940,95 | 1 316 710,44 |
| 230 | 470 886,60 | 1 316 888,03 |
| 231 | 470 831,93 | 1 317 031,73 |
| 232 | 470 816,45 | 1 317 074,36 |
| 233 | 470 824,92 | 1 317 078,29 |
| 234 | 470 820,38 | 1 317 092,69 |
| 235 | 470 768,64 | 1 317 074,29 |
| 236 | 470 720,80 | 1 317 203,68 |
| 237 | 470 677,86 | 1 317 347,24 |
| 238 | 470 636,91 | 1 317 491,15 |
| 239 | 470 601,61 | 1 317 636,73 |
| 240 | 470 565,78 | 1 317 782,26 |
| 241 | 470 533,80 | 1 317 927,76 |
| 242 | 470 516,24 | 1 318 076,50 |
| 243 | 470 497,72 | 1 318 225,40 |
| 244 | 470 470,92 | 1 318 373,96 |
| 245 | 470 427,68 | 1 318 518,46 |
| 246 | 470 379,91 | 1 318 660,88 |
| 247 | 470 331,68 | 1 318 802,75 |
| 248 | 470 287,92 | 1 318 946,11 |
| 249 | 470 242,25 | 1 319 089,32 |
| 250 | 470 202,62 | 1 319 197,27 |
| 251 | 470 295,85 | 1 319 233,73 |
| 252 | 470 257,84 | 1 319 383,11 |
| 253 | 470 239,32 | 1 319 455,89 |
| 254 | 470 682,03 | 1 319 599,68 |
| 255 | 470 694,28 | 1 319 559,94 |
| 256 | 470 800,42 | 1 319 579,62 |
| 257 | 470 900,66 | 1 319 585,54 |
| 258 | 470 906,92 | 1 319 573,82 |
| 259 | 470 908,05 | 1 319 571,74 |
| 260 | 470 909,22 | 1 319 569,61 |
| 261 | 470 910,45 | 1 319 567,45 |
| 262 | 470 911,75 | 1 319 565,25 |
| 263 | 470 913,12 | 1 319 563,01 |
| 264 | 470 914,64 | 1 319 560,66 |
| 265 | 470 916,38 | 1 319 558,34 |
| 266 | 470 918,16 | 1 319 556,11 |
| 267 | 470 920,05 | 1 319 553,89 |
| 268 | 470 922,07 | 1 319 551,68 |
| 269 | 470 924,23 | 1 319 549,50 |
| 270 | 470 927,10 | 1 319 546,86 |
| 271 | 470 929,91 | 1 319 544,80 |
| 272 | 470 934,36 | 1 319 541,87 |
| 273 | 470 936,94 | 1 319 540,36 |
| 274 | 470 939,50 | 1 319 539,00 |
| 275 | 470 942,06 | 1 319 537,75 |
| 276 | 470 944,61 | 1 319 536,62 |
| 277 | 470 947,13 | 1 319 535,59 |
| 278 | 470 949,63 | 1 319 534,66 |
| 279 | 470 952,09 | 1 319 533,80 |
| 280 | 470 954,51 | 1 319 533,01 |
| 281 | 470 956,94 | 1 319 532,27 |
| 282 | 470 959,27 | 1 319 531,66 |
| 283 | 470 961,50 | 1 319 531,11 |
| 284 | 470 963,67 | 1 319 530,59 |
| 285 | 470 965,79 | 1 319 530,10 |
| 286 | 470 967,86 | 1 319 529,63 |
| 287 | 470 967,99 | 1 319 529,60 |
| 288 | 470 977,32 | 1 319 527,66 |
| 289 | 470 996,94 | 1 319 523,64 |
| 290 | 471 003,82 | 1 319 522,22 |
| 291 | 471 010,39 | 1 319 520,89 |
| 292 | 471 016,58 | 1 319 519,73 |
| 293 | 471 022,72 | 1 319 517,54 |
| 294 | 471 029,30 | 1 319 515,30 |
| 295 | 471 036,47 | 1 319 512,96 |
| 296 | 471 043,96 | 1 319 512,40 |
| 297 | 471 050,89 | 1 319 511,96 |
| 298 | 471 057,14 | 1 319 511,66 |
| 299 | 471 063,17 | 1 319 509,76 |
| 300 | 471 069,89 | 1 319 507,75 |
| 301 | 471 077,05 | 1 319 505,70 |
| 302 | 471 084,39 | 1 319 505,02 |
| 303 | 471 091,30 | 1 319 504,47 |
| 304 | 471 098,82 | 1 319 503,97 |
| 305 | 471 107,87 | 1 319 505,66 |
| 306 | 471 125,93 | 1 319 505,28 |
| 307 | 471 132,84 | 1 319 505,22 |
| 308 | 471 139,25 | 1 319 505,26 |
| 309 | 471 145,70 | 1 319 504,10 |
| 310 | 471 152,68 | 1 319 502,95 |
| 311 | 471 159,56 | 1 319 501,90 |
| 312 | 471 166,50 | 1 319 500,59 |
| 313 | 471 173,61 | 1 319 499,36 |
| 314 | 471 181,39 | 1 319 498,11 |
| 315 | 471 189,02 | 1 319 498,97 |
| 316 | 471 195,99 | 1 319 499,84 |
| 317 | 471 202,87 | 1 319 500,80 |
| 318 | 471 209,77 | 1 319 501,62 |
| 319 | 471 216,74 | 1 319 502,54 |
| 320 | 471 223,62 | 1 319 503,55 |
| 321 | 471 230,54 | 1 319 504,45 |
| 322 | 471 244,42 | 1 319 506,55 |
| 323 | 471 254,19 | 1 319 507,96 |
| 324 | 471 263,99 | 1 319 509,57 |
| 325 | 471 265,75 | 1 319 509,87 |
| 326 | 471 284,88 | 1 319 517,44 |
| 327 | 471 303,77 | 1 319 524,05 |
| 328 | 471 322,64 | 1 319 530,96 |
| 329 | 471 341,54 | 1 319 537,55 |
| 330 | 471 360,47 | 1 319 544,03 |
| 331 | 471 379,52 | 1 319 550,21 |
| 332 | 471 398,54 | 1 319 556,56 |
| 333 | 471 417,59 | 1 319 562,81 |
| 334 | 471 436,07 | 1 319 569,02 |
| 335 | 471 456,16 | 1 319 570,91 |
| 336 | 471 476,00 | 1 319 577,00 |
| 337 | 471 483,29 | 1 319 579,96 |
| 338 | 471 603,72 | 1 319 484,52 |
| 339 | 472 497,18 | 1 319 591,02 |
| 340 | 472 739,97 | 1 320 046,35 |
| 341 | 472 719,68 | 1 320 057,17 |
| 342 | 472 482,54 | 1 319 612,44 |
| 343 | 471 610,50 | 1 319 508,50 |
| 344 | 471 507,05 | 1 319 590,48 |
| 345 | 471 537,99 | 1 319 600,45 |
| 346 | 471 569,98 | 1 319 608,85 |
| 347 | 471 572,07 | 1 319 608,86 |
| 348 | 471 584,48 | 1 319 608,94 |
| 349 | 471 585,51 | 1 319 599,85 |
| 350 | 471 590,76 | 1 319 562,17 |
| 351 | 471 613,84 | 1 319 546,92 |
| 352 | 471 622,49 | 1 319 560,37 |
| 353 | 471 620,62 | 1 319 575,16 |
| 354 | 471 620,16 | 1 319 582,01 |
| 355 | 471 617,43 | 1 319 605,68 |
| 356 | 471 616,19 | 1 319 610,41 |
| 357 | 471 610,22 | 1 319 650,36 |
| 358 | 471 610,35 | 1 319 655,56 |
| 359 | 471 605,46 | 1 319 687,73 |
| 360 | 471 599,47 | 1 319 735,57 |
| 361 | 471 597,84 | 1 319 742,44 |
| 362 | 471 586,09 | 1 319 827,44 |
| 363 | 471 581,59 | 1 319 867,95 |
| 364 | 471 574,63 | 1 319 906,63 |
| 365 | 471 574,35 | 1 319 912,26 |
| 366 | 471 564,43 | 1 319 988,57 |
| 367 | 471 557,26 | 1 319 998,72 |
| 368 | 471 542,05 | 1 320 032,44 |
| 369 | 471 534,14 | 1 320 060,68 |
| 370 | 471 531,16 | 1 320 073,66 |
| 371 | 471 525,01 | 1 320 122,41 |
| 372 | 471 516,69 | 1 320 158,68 |
| 373 | 471 515,75 | 1 320 162,75 |
| 374 | 471 511,01 | 1 320 196,76 |
| 375 | 471 502,56 | 1 320 249,05 |
| 376 | 471 493,38 | 1 320 296,05 |
| 377 | 471 465,75 | 1 320 298,59 |
| 378 | 471 466,17 | 1 320 285,79 |
| 379 | 471 472,91 | 1 320 250,58 |
| 380 | 471 478,76 | 1 320 221,32 |
| 381 | 471 483,74 | 1 320 191,99 |
| 382 | 471 487,93 | 1 320 162,39 |
| 384 | 471 496,14 | 1 320 103,10 |
| 385 | 471 500,04 | 1 320 072,88 |
| 386 | 471 510,04 | 1 320 038,43 |
| 387 | 471 519,01 | 1 320 009,62 |
| 388 | 471 525,61 | 1 319 989,34 |
| 389 | 471 532,39 | 1 319 967,05 |
| 390 | 471 539,01 | 1 319 938,32 |
| 391 | 471 544,65 | 1 319 909,01 |
| 392 | 471 549,34 | 1 319 879,63 |
| 393 | 471 553,57 | 1 319 850,11 |
| 394 | 471 557,81 | 1 319 820,35 |
| 395 | 471 561,93 | 1 319 790,63 |
| 396 | 471 566,05 | 1 319 760,90 |
| 397 | 471 570,42 | 1 319 731,28 |
| 398 | 471 574,47 | 1 319 701,67 |
| 399 | 471 577,77 | 1 319 671,90 |
| 400 | 471 580,72 | 1 319 642,19 |
| 401 | 471 581,57 | 1 319 634,69 |
| 402 | 471 567,47 | 1 319 628,95 |
| 403 | 471 565,35 | 1 319 628,09 |
| 404 | 471 546,29 | 1 319 623,46 |
| 405 | 471 526,91 | 1 319 618,88 |
| 406 | 471 507,31 | 1 319 614,93 |
| 407 | 471 483,09 | 1 319 609,47 |
| 408 | 471 376,07 | 1 319 694,28 |
| 409 | 471 085,66 | 1 319 698,32 |
| 410 | 471 015,61 | 1 320 088,97 |
| 411 | 471 019,58 | 1 320 090,22 |
| 412 | 471 235,13 | 1 319 927,38 |
| 413 | 471 249,00 | 1 319 945,73 |
| 414 | 471 089,79 | 1 319 675,26 |
| 415 | 471 103,73 | 1 319 597,53 |
| 416 | 471 109,67 | 1 319 597,88 |
| 417 | 471 113,00 | 1 319 586,21 |
| 418 | 471 116,28 | 1 319 574,58 |
| 419 | 471 118,48 | 1 319 566,77 |
| 420 | 471 123,09 | 1 319 547,45 |
| 421 | 471 126,33 | 1 319 538,46 |
| 422 | 471 138,29 | 1 319 541,09 |
| 423 | 471 147,90 | 1 319 543,10 |
| 424 | 471 157,50 | 1 319 545,40 |
| 425 | 471 167,05 | 1 319 547,38 |
| 426 | 471 176,66 | 1 319 549,65 |
| 427 | 471 186,32 | 1 319 551,07 |
| 428 | 471 195,77 | 1 319 552,71 |
| 429 | 471 205,23 | 1 319 554,16 |
| 430 | 471 214,61 | 1 319 555,85 |
| 431 | 471 224,00 | 1 319 557,51 |
| 432 | 471 233,35 | 1 319 559,41 |
| 433 | 471 242,16 | 1 319 561,13 |
| 434 | 471 252,81 | 1 319 563,42 |
| 435 | 471 271,91 | 1 319 567,11 |
| 436 | 471 291,64 | 1 319 570,85 |
| 437 | 471 311,42 | 1 319 574,34 |
| 438 | 471 331,16 | 1 319 577,85 |
| 439 | 471 350,90 | 1 319 581,39 |
| 440 | 471 370,60 | 1 319 584,97 |
| 441 | 471 387,29 | 1 319 588,08 |
| 442 | 471 390,24 | 1 319 588,63 |
| 443 | 471 409,77 | 1 319 592,79 |
| 444 | 471 429,07 | 1 319 596,76 |
| 445 | 471 448,10 | 1 319 603,44 |
| 446 | 471 452,71 | 1 319 604,20 |
| 447 | 471 367,92 | 1 319 671,40 |
| 448 | 471 419,15 | 1 313 689,48 |
| 449 | 471 424,41 | 1 313 690,94 |
| 450 | 471 422,45 | 1 313 693,01 |
| 451 | 470 959,99 | 1 319 564,12 |
| 452 | 470 966,21 | 1 319 562,39 |
| 453 | 470 975,99 | 1 319 557,48 |
| 454 | 471 003,63 | 1 319 549,97 |
| 455 | 471 009,48 | 1 319 548,27 |
| 456 | 471 023,70 | 1 319 549,03 |
| 457 | 471 042,39 | 1 319 543,28 |
| 458 | 471 061,48 | 1 319 540,55 |
| 459 | 471 074,43 | 1 319 538,98 |
| 460 | 471 081,28 | 1 319 538,25 |
| 461 | 471 082,42 | 1 319 537,94 |
| 462 | 471 082,86 | 1 319 537,77 |
| 463 | 471 083,31 | 1 319 537,63 |
| 464 | 471 083,77 | 1 319 537,51 |
| 465 | 471 084,24 | 1 319 537,43 |
| 466 | 471 084,71 | 1 319 537,37 |
| 467 | 471 085,18 | 1 319 537,34 |
| 468 | 471 085,65 | 1 319 537,34 |
| 469 | 471 086,13 | 1 319 537,38 |
| 470 | 471 086,60 | 1 319 537,44 |
| 471 | 471 087,06 | 1 319 537,53 |
| 472 | 471 087,52 | 1 319 537,64 |
| 473 | 471 087,97 | 1 319 537,79 |
| 474 | 471 088,41 | 1 319 537,96 |
| 475 | 471 088,84 | 1 319 538,17 |
| 476 | 471 089,25 | 1 319 538,39 |
| 477 | 471 089,65 | 1 319 538,65 |
| 478 | 471 090,04 | 1 319 538,92 |
| 479 | 471 090,40 | 1 319 539,22 |
| 480 | 471 090,75 | 1 319 539,55 |
| 481 | 471 091,07 | 1 319 539,89 |
| 482 | 471 091,38 | 1 319 540,25 |
| 483 | 471 091,66 | 1 319 540,63 |
| 484 | 471 091,91 | 1 319 541,03 |
| 485 | 471 092,14 | 1 319 541,45 |
| 486 | 471 092,35 | 1 319 541,87 |
| 487 | 471 092,53 | 1 319 542,31 |
| 488 | 471 092,68 | 1 319 542,76 |
| 489 | 471 092,80 | 1 319 543,22 |
| 490 | 471 092,89 | 1 319 543,68 |
| 491 | 471 092,96 | 1 319 544,15 |
| 492 | 471 092,99 | 1 319 544,62 |
| 493 | 471 093,00 | 1 319 545,09 |
| 494 | 471 092,97 | 1 319 545,57 |
| 495 | 471 089,76 | 1 319 561,23 |
| 496 | 471 088,51 | 1 319 569,22 |
| 497 | 471 086,65 | 1 319 581,05 |
| 498 | 471 085,12 | 1 319 589,62 |
| 499 | 471 083,92 | 1 319 596,36 |
| 500 | 470 934,54 | 1 319 587,54 |
| 501 | 470 941,67 | 1 319 574,99 |
| 502 | 470 951,42 | 1 319 566,73 |
| 1 | 471 023,97 | 1 320 115,72 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменениями их местоположения

| №№ пунктов | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Сети связи |  |  |
| 1 | 472 120,52 | 1 312 233,51 |
| 2 | 472 127,15 | 1 312 237,97 |
| 3 | 472 021,39 | 1 312 395,20 |
| 4 | 472 029,23 | 1 312 404,72 |
| 5 | 472 023,05 | 1 312 409,81 |
| 6 | 472 011,42 | 1 312 395,68 |
| 7 | 472 120,52 | 1 312 233,51 |
| 1 | 472 120,52 | 1 312 233,51 |
| ЛЭП 110 кВ; ЛЭП 10 кВ |  |  |
| 1 | 471 299,46 | 1 313 854,64 |
| 2 | 471 262,00 | 1 313 840,63 |
| 3 | 471 277,99 | 1 313 797,87 |
| 4 | 471 331,72 | 1 313 708,76 |
| 5 | 471 370,45 | 1 313 715,99 |
| 6 | 471 442,07 | 1 313 667,32 |
| 7 | 471 440,53 | 1 313 673,87 |
| 8 | 471 444,19 | 1 313 672,08 |
| 9 | 471 449,40 | 1 313 662,34 |
| 10 | 471 480,08 | 1 313 641,50 |
| 11 | 471 502,56 | 1 313 674,59 |
| 12 | 471 379,30 | 1 313 758,33 |
| 13 | 471 351,65 | 1 313 753,17 |
| 14 | 471 314,16 | 1 313 815,36 |
| 15 | 471 422,45 | 1 313 693,01 |
| 16 | 471 419,15 | 1 313 689,48 |
| 17 | 471 424,41 | 1 313 690,94 |
| 1 | 471 299,46 | 1 313 854,64 |
| Ливневая канализация |  |  |
| 1 | 471 023,97 | 1 320 115,72 |
| 2 | 471 249,00 | 1 319 945,73 |
| 3 | 471 235,13 | 1 319 927,38 |
| 4 | 471 019,58 | 1 320 090,22 |
| 5 | 470 574,03 | 1 319 949,78 |
| 6 | 470 652,41 | 1 319 695,68 |
| 7 | 470 630,43 | 1 319 688,90 |
| 8 | 470 545,31 | 1 319 964,85 |
| 1 | 471 023,97 | 1 320 115,72 |
| Газопровод |  |  |
| 1 | 470 301,22 | 1 319 879,06 |
| 2 | 470 098,63 | 1 319 814,09 |
| 3 | 470 205,00 | 1 319 485,99 |
| 4 | 470 208,81 | 1 319 487,23 |
| 5 | 470 103,67 | 1 319 811,51 |
| 6 | 470 302,44 | 1 319 875,25 |
| 1 | 470 301,22 | 1 319 879,06 |
| 2 | 470 098,63 | 1 319 814,09 |
| 3 | 470 205,00 | 1 319 485,99 |

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно статье 36 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с этим, предельные параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства не предусмотрены.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования линейных объектов после завершения строительства устанавливаются охранные зоны и зоны санитарной охраны, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки, расположены подземные и надземные инженерные коммуникации. Перед началом земляных работ совместно с представителями организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, уточнить местоположение подземных коммуникаций, установить опознавательные знаки, обозначающие их оси и границы. Прокладку проектируемого объекта в местах пересечения с инженерными коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями технических условий, выданных эксплуатирующими организациями.

Обеспечение сохранности подземных коммуникаций при помощи конструктивных мер достигается за счет усиления и приспособления конструкций подземных коммуникаций к восприятию дополнительных нагрузок и воздействий. При выборе мер защиты следует отдавать предпочтение методам, позволяющим избежать откапывания и вскрытия подземных коммуникаций. Строительно-монтажные работы, выполняемые вблизи действующих газопроводов, относятся к работам повышенной опасности.

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в документации, работы приостановить, установить принадлежность коммуникации и вызвать на место представителя эксплуатирующей организации. При выполнении работ на пересечении и параллельном следовании кабельных линий с воздушными линиями земляные работы выполнять с соблюдением требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Настоящий раздел выполнен в соответствии с письмом Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 13.05.2024 г. №06-07/06-06/4602 «О согласовании раздела», разделом «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», Актом Государственной историко-культурной экспертизы (далее – Акт ГИКЭ) документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия, при проведении земляных, мелиоративных и хозяйственных работ, в границах территории объекта культурного (археологического) наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия: «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки, 1-й этап» в г. Ставрополе Ставропольского края. Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия». (см. Приложения)

В марте 2024 г. ООО «Археос» и ООО «Археологическая экспедиция» на основании договора № 55/12-23-Р от 20.12.2023 г., заключенного между ООО «Севкавгипроводхоз» и ООО «Археос», договора № 11/1-2023-АРХ от 13.11.2023 г., заключенного между ООО «Археос» и ООО «Археологическая экспедиция» по объекту: «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки, 1-й этап» проведены археологические полевые работы (разведки) землеотвода, а именно: канализационного коллектора протяженностью около 11 км; насосной станции (отвод площадью 0,364 га); площадки очистных сооружений (отвод площадью 19,5 га); подъездной дороги к очистным сооружениям IV категории протяженностью 1,3 км; сбросного коллектора протяженностью 1,99 км. Также в проекте присутствуют временные отводы – площадка стоянки техники, площадка складирования материалов и сборки конструкций, городок строителей – общей площадью 0,2 га. Проектируемые канализационный коллектор, сбросной коллектор, подъездная дорога являются линейным объектом в соответствии с п. 10.1. ст.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Таким образом, выполнена разведка временного отвода линейных коммуникаций общей протяженностью около 14,3 км, а также отвода площадных объектов общей площадью 20,064 га. Все проектируемые объекты расположены в границах постоянного и временного отводов – землеотвода по проекту

На территории землеотвода по объекту «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки, 1-й этап» в г. Ставрополе Ставропольского края расположен объект археологического наследия федерального значения «Грушевское городище», VII-III вв. до н.э. Иные выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия в границах землеотвода по объекту отсутствуют.

Границы территории памятника археологии и правовой режим использования земельных участков в границах территории памятника утверждены приказом управления от 02.11.2016 г. №480 «О границах территории объекта культурного наследия «Грушевское городище», VII-III вв. до н.э.» (в ред. приказа управления от 06.09.2023 г. №826 «О внесении изменения в приказ управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 02.11.2016 г. №480 «О границах территории объекта культурного наследия «Грушевское городище», VII-III вв. до н.э.»).

Предусмотренные документацией мероприятия дают возможность обеспечения сохранности объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов и иных работ.

Часть территории землеотвода по объекту (часть временного отвода под строительство канализационного коллектора) расположена на территории объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII – III вв. до н.э.», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (на территории памятника с правовым режимом использования земельных участков «Б») на землях общей площадью 24 283,6 кв. м (участок №1 площадью 9504,8 кв.м и участок № 2 площадью 14 778,7 кв.м) – участки 1, 2 реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Также части территории землеотвода по объекту (часть временного отвода под строительство канализационного коллектора) общей площадью 9 023,4 кв.м. (участок №3 площадью 4520,5 кв.м, участок № 4 площадью1549,8 кв.м, участок № 5 площадью 560,4 кв.м, участок № 6 площадью 2392,7 кв.м) расположены на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII – III вв. до н.э.», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия - участки 3-6 реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Для территории объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII – III вв. до н.э.» (территория с правовым режимом использования земельных участков «Б»), расположенной в границах землеотвода по проекту (на землях общей площадью 24 283,6 кв. м (участок№1 площадью 9504,8 кв.м и участок № 2 площадью 14 778,7 кв.м)) –основным мероприятием по сохранению являются археологические раскопки объекта археологического наследия.

Для территории землеотвода по объекту общей площадью 9 023,4 кв.м. (участок №3 площадью 4520,5 кв.м, участок № 4 площадью 1549,8 кв.м, участок № 5 площадью 560,4 кв.м, участок № 6 площадью 2392,7 кв.м), расположенной на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII – III вв. до н.э.» –основным мероприятием по обеспечению сохранности является присутствие специалиста археолога на строительной площадке с целью выявления основных признаков объектов археологического наследия на указанной территории (в случае их наличия) при земляных или иных хозяйственных работах.

Перечень мероприятий:

1.  В соответствии со ст. 36 Федерального Закона и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» включить в состав проектной документации «Раздел «Обеспечение сохранности объектов археологического наследия».

2. С целью обеспечения сохранности объектов археологического наследия организовать ознакомление сотрудников подрядных строительных организаций с информацией о наличие объекта археологии, ограничениями в использовании территории объекта археологического наследия (под роспись). В рамках инструктажа (ознакомления) подчеркнуть ограничения в использовании территории объекта археологического наследия.

3. До начала строительных работ необходимо провести спасательные научно-исследовательские археологические полевые работы (археологические раскопки) части территории памятника (территория с правовым режимом использования земельных участков «Б») площадью 24283,6 кв. м (участок №1 площадью 9504,8 кв.м и участок № 2 площадью 14778,7 кв.м) – в границах участков 1, 2 реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

4. На все время проведения земляных и иных строительных работ в границах землеотвода, общей площадью 9023,4 кв.м. (участок №3 площадью 4520,5 кв.м, участок № 4 площадью 1549,8 кв.м, участок № 5 площадью 560,4 кв.м, участок № 6 площадью 2392,7 кв.м). – в границах участков 3-6 реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII – III вв. до н.э.», обеспечить присутствие специалиста-археолога на строительной площадке.

Специалист-археолог на строительной площадке, на землях, смежных с территорией объекта археологического наследия, выполняет следующие задачи:

а. Следит за ходом строительных работ с целью обеспечения сохранности археологического объекта и предметов в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия в ходе проведения строительных и иных работ;

б. Следит за соблюдением строителями границ земельного участка (полосы ведения строительных работ) для предотвращения выезда землеройной или иной тяжелой техники за границы согласованного земельного участка и наезда на территорию и/или объект археологического наследия;

в. Производит фотофиксацию процесса строительства (в т.ч. фотопроцесса работы землеройной техники, дна и бортов траншеи/котлована (в случае его наличия), иных обнажений грунта и иные фотографии, необходимые для подготовки отчета о результатах своих работ).

После окончания строительных работ в границах землеотвода, представить в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия отчетный документ, подтверждающий и характеризующий работы, выполненные археологом на строительной площадке. Отчетный документ должен быть подготовлен с соблюдением требований актуального на дату подготовки Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации.

5. В соответствии со ст. 36 Федерального закона в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязан незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в управление письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Также, согласно письму ООО «СоюзДонСтрой» №1277 от 24.06.2024 г. (см. Приложения) в проект полосы отвода объекта включены земельные участки, в отношении которых не проведено обследование в рамках проведенных археологических полевых работ (разведки), а именно для устройства подъездного пути к площадке ОСК протяженностью 124 м, переустройства ЛЭП 110 кВ в районе КНС протяженностью 275 м, переноса ливневой канализации с площадки ОСК протяженностью 1022 м.

На указанных земельных участках:

1. Работы осуществляются в населенных пунктах.

2. Работы осуществляются на территориях вне красных линий, обозначающих границы улично-дорожной сети.

3. Работы осуществляются на территориях, в случае отсутствия утвержденной документации по планировке территории - вне линий магистралей, улиц и проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений, границ земельных участков, естественных границ природных объектов, ближайших к объектам культурного наследия (в том числе объектам археологического наследия), включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленным объектам культурного наследия (в том числе выявленным объектам археологического наследия), с даты создания или времени возникновения которых прошло более 100 лет, а также к зданиям, строениям и сооружениям, с даты создания которых прошло более 100 лет.

В связи с этим, на основании подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства РФ от 30.12.2023 №2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» в отношении таких земельных участков не проводятся археологическая разведка и государственная историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия в случае уведомления о начале работ органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, объект находится в пределах установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов реки Грушевая и ручья Волчий.

Согласно данным письма Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства рыбохозяйственная категория для руч. Волчий не установлена.

В случае проведения работ в русле реки подрядной организацией ООО «СоюзДонСтрой» будет получено решение на право пользования водным объектом в соответствии со статьей 11 ВК РФ, и получит согласование от Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости полоса отвода проектируемого объекта частично расположена в границах лесного фонда, земельный участок КН 26:00:000000:344829 (контур 41, часть земельного участка площадью 7 кв.м.). В соответствии с выпиской из государственного лесного реестра №84-2023-05 от 24.05.2023г, (выдана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, см. Приложения) вышеуказанный земельный участок расположен по местоположению: Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, Ставропольское лесничество, Ставропольское участковое лесничество, квартал 45 (Ставропольское), выдел 39. Категория лесов – защитные леса, леса, расположенные в водоохранных зонах. В соответствии со ст. 113 Лесного Кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах строительство линейных объектов не запрещено.

Иные участки земель лесного фонда (КН 26:11:000000:6747, квартал 44 (Ставропольское), квартал 45 (Ставропольское), выделы 1-3, выделы 2,3,6,7,  выделы 23, 27, 35 Ставропольского участкового лесничества) в границах землеотвода по проекту отсутствуют.

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта.

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются;

- контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов вгрунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии;

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, размещение новых объектов также не планируется.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

- Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и правил землепользования и застройки.

На основании разработанной документации по планировке территории объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края и в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шпаковского муниципального округа Ставропольского края не вносятся.

- Информация по обоснованию отсутствия некоторых положений планировки территории

Настоящая документация не включает в себя следующие графические материалы:

- Чертеж красных линий.

Линейный объект расположен на территории, в границах которой отсутствуют существующие и проектируемые красные линии, а так же в пределах выделяемой зоны планируемого размещения линейного объекта  изменение границ территории общего пользования не осуществляется.

ПРИЛОЖЕНИЯ